{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Общая форма","списки"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":44},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общая форма","index":0,"n_rows":14,"n_cols":326,"rows_kept":14,"merged":[[0,2,0,324],[1,0,5,0],[1,1,5,1],[1,2,5,2],[1,3,5,3],[1,4,3,17],[1,18,5,18],[1,19,5,19],[1,20,1,82],[1,83,1,94],[1,95,1,177],[1,178,1,267],[1,268,1,319],[1,320,1,324],[1,325,5,325],[2,20,5,20],[2,21,5,21],[2,22,5,22],[2,23,5,23],[2,24,5,24],[2,25,5,25],[2,26,5,26],[2,27,2,28],[2,29,5,29],[2,30,5,30],[2,31,5,31],[2,32,5,32],[2,33,5,33],[2,34,5,34],[2,35,5,35],[2,36,5,36],[2,37,5,37],[2,38,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,48],[2,49,4,51],[2,52,2,74],[2,75,2,80],[2,81,2,82],[2,83,5,83],[2,84,5,84],[2,85,5,85],[2,86,5,86],[2,87,5,87],[2,88,5,88],[2,89,5,89],[2,90,5,90],[2,91,5,91],[2,92,5,92],[2,93,5,93],[2,94,5,94],[2,95,2,106],[2,107,2,117],[2,118,2,129],[2,130,2,141],[2,142,2,153],[2,154,2,165],[2,166,2,177],[2,178,2,183],[2,184,2,190],[2,191,2,196],[2,197,2,202],[2,203,2,208],[2,209,2,214],[2,215,2,221],[2,222,2,228],[2,229,2,235],[2,236,2,241],[2,242,2,247],[2,248,2,253],[2,254,2,260],[2,261,2,267],[2,268,2,275],[2,276,2,283],[2,284,2,290],[2,291,2,298],[2,299,2,305],[2,306,2,313],[2,314,2,319],[2,320,5,320],[2,321,5,321],[2,322,5,322],[2,323,5,323],[2,324,5,324],[3,27,5,27],[3,28,5,28],[3,38,5,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,5,41],[3,42,5,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,5,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,52,5,52],[3,53,3,74],[3,75,5,75],[3,76,5,76],[3,77,5,77],[3,78,5,78],[3,79,5,79],[3,80,5,80],[3,81,5,81],[3,82,5,82],[3,95,5,95],[3,96,5,96],[3,97,5,97],[3,98,5,98],[3,99,5,99],[3,100,5,100],[3,101,5,101],[3,102,5,102],[3,103,5,103],[3,104,5,104],[3,105,5,105],[3,106,5,106],[3,107,5,107],[3,108,5,108],[3,109,5,109],[3,110,5,110],[3,111,5,111],[3,112,5,112],[3,113,5,113],[3,114,5,114],[3,115,5,115],[3,116,5,116],[3,117,5,117],[3,118,5,118],[3,119,5,119],[3,120,5,120],[3,121,5,121],[3,122,5,122],[3,123,5,123],[3,124,5,124],[3,125,5,125],[3,126,5,126],[3,127,5,127],[3,128,5,128],[3,129,5,129],[3,130,5,130],[3,131,5,131],[3,132,5,132],[3,133,5,133],[3,134,5,134],[3,135,5,135],[3,136,5,136],[3,137,5,137],[3,138,5,138],[3,139,5,139],[3,140,5,140],[3,141,5,141],[3,142,5,142],[3,143,5,143],[3,144,5,144],[3,145,5,145],[3,146,5,146],[3,147,5,147],[3,148,5,148],[3,149,5,149],[3,150,5,150],[3,151,5,151],[3,152,5,152],[3,153,5,153],[3,154,5,154],[3,155,5,155],[3,156,5,156],[3,157,5,157],[3,158,5,158],[3,159,5,159],[3,160,5,160],[3,161,5,161],[3,162,5,162],[3,163,5,163],[3,164,5,164],[3,165,5,165],[3,166,5,166],[3,167,5,167],[3,168,5,168],[3,169,5,169],[3,170,5,170],[3,171,5,171],[3,172,5,172],[3,173,5,173],[3,174,5,174],[3,175,5,175],[3,176,5,176],[3,177,5,177],[3,178,3,179],[3,180,3,183],[3,184,5,184],[3,185,3,186],[3,187,3,190],[3,191,3,192],[3,193,3,196],[3,197,3,198],[3,199,3,202],[3,203,3,204],[3,205,3,208],[3,209,3,210],[3,211,3,214],[3,215,5,215],[3,216,3,217],[3,218,3,221],[3,222,5,222],[3,223,3,224],[3,225,3,228],[3,229,5,229],[3,230,3,231],[3,232,3,235],[3,236,3,237],[3,238,3,241],[3,242,3,243],[3,244,3,247],[3,248,3,249],[3,250,3,253],[3,254,5,254],[3,255,3,256],[3,257,3,260],[3,261,5,261],[3,262,3,263],[3,264,3,267],[3,268,5,268],[3,269,3,270],[3,271,3,275],[3,276,5,276],[3,277,3,278],[3,279,3,283],[3,284,5,284],[3,285,3,286],[3,287,3,290],[3,291,5,291],[3,292,3,293],[3,294,3,298],[3,299,3,300],[3,301,3,305],[3,306,5,306],[3,307,3,308],[3,309,3,313],[3,314,3,315],[3,316,3,319],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,53,4,62],[4,63,4,71],[4,72,4,74],[4,178,5,178],[4,179,5,179],[4,180,5,180],[4,181,5,181],[4,182,5,182],[4,183,5,183],[4,185,5,185],[4,186,5,186],[4,187,5,187],[4,188,5,188],[4,189,5,189],[4,190,5,190],[4,191,5,191],[4,192,5,192],[4,193,5,193],[4,194,5,194],[4,195,5,195],[4,196,5,196],[4,197,5,197],[4,198,5,198],[4,199,5,199],[4,200,5,200],[4,201,5,201],[4,202,5,202],[4,203,5,203],[4,204,5,204],[4,205,5,205],[4,206,5,206],[4,207,5,207],[4,208,5,208],[4,209,5,209],[4,210,5,210],[4,211,5,211],[4,212,5,212],[4,213,5,213],[4,214,5,214],[4,216,5,216],[4,217,5,217],[4,218,5,218],[4,219,5,219],[4,220,5,220],[4,221,5,221],[4,223,5,223],[4,224,5,224],[4,225,5,225],[4,226,5,226],[4,227,5,227],[4,228,5,228],[4,230,5,230],[4,231,5,231],[4,232,5,232],[4,233,5,233],[4,234,5,234],[4,235,5,235],[4,236,5,236],[4,237,5,237],[4,238,5,238],[4,239,5,239],[4,240,5,240],[4,241,5,241],[4,242,5,242],[4,243,5,243],[4,244,5,244],[4,245,5,245],[4,246,5,246],[4,247,5,247],[4,248,5,248],[4,249,5,249],[4,250,5,250],[4,251,5,251],[4,252,5,252],[4,253,5,253],[4,255,5,255],[4,256,5,256],[4,257,5,257],[4,258,5,258],[4,259,5,259],[4,260,5,260],[4,262,5,262],[4,263,5,263],[4,264,5,264],[4,265,5,265],[4,266,5,266],[4,267,5,267],[4,269,5,269],[4,270,5,270],[4,271,5,271],[4,272,5,272],[4,273,5,273],[4,274,5,274],[4,275,5,275],[4,277,5,277],[4,278,5,278],[4,279,5,279],[4,280,5,280],[4,281,5,281],[4,282,5,282],[4,283,5,283],[4,285,5,285],[4,286,5,286],[4,287,5,287],[4,288,5,288],[4,289,5,289],[4,290,5,290],[4,292,5,292],[4,293,5,293],[4,294,5,294],[4,295,5,295],[4,296,5,296],[4,297,5,297],[4,298,5,298],[4,299,5,299],[4,300,5,300],[4,301,5,301],[4,302,5,302],[4,303,5,303],[4,304,5,304],[4,305,5,305],[4,307,5,307],[4,308,5,308],[4,309,5,309],[4,310,5,310],[4,311,5,311],[4,312,5,312],[4,313,5,313],[4,314,5,314],[4,315,5,315],[4,316,5,316],[4,317,5,317],[4,318,5,318],[4,319,5,319]]}
[null,null,"                                                     Форма предоставления сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области"]
["Порядковый номер","Статус дома (М - многоквартирный (3 квартиры и больше), Б - блокированной застройки (в т.ч. двухквартирный), А - аварийный (официально признанный таковым), С - подлежащий сносу в рамках программы развития застроенных территорий)","Наименование муниципального района Московской области (городского округа)\n(выбирается из списка)","Наименование муниципального образования — поселения (городского, сельского), входящего в состав муниципального района Московской  области\n(выбирается из списка в зависимости от выбранного значения столбца 3)","Почтовый адрес дома",{"$nulls":13},"Кадастровый номер земельного участка","Общая площадь земельного участка по данным межевания\n(целое или дробное число больше ноля)","Технические характеристики многоквартирного дома",{"$nulls":62},"Способ управления многоквартирным домом ",{"$nulls":11},"Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме:",{"$nulls":82},"Сведения о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирного дома",{"$nulls":89},"Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:",{"$nulls":51},"Аварийный фонд",{"$nulls":4},"Примечания"]
[{"$nulls":20},"Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию\n(четырехзначное число)","Cерия, тип здания","Вид и тип фундамента","Вид и тип кровли","Материал наружных стен дома","Количество подъездов\n(целое число больше ноля)","Количество лестниц\n(целое число)","Этажность дома",null,"Количество секций (если  дом  разной этажности)\n(целое число от единицы и выше)","Количество лифтов.\n(целое число)","Количество проживающих\n(целое число)","Количество лицевых счетов\n(целое число)","Мансарды. Площадь.\n(целое или дробное число)","Принадлежность к памятнику архитектуры  (да/нет)","Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту)\n(целое число больше ноля)","Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения, %\n(целое число от ноля до ста)","Общая площадь дома (м2)\n(целое или дробное число больше ноля)","Помещения  общего пользования",null,"Технические помещения",{"$nulls":3},"Другие вспомогательные помещения",{"$nulls":4},"Перечень помещений, относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования ",null,null,"Жилые помещения ",{"$nulls":22},"Нежилые помещения ",{"$nulls":5},"Энергоэффективность",null,"Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом","Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом","Наименование обслуживающей компании (если таковая есть)","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Отопление (централизованное):",{"$nulls":11},"Электроснабжение",{"$nulls":10},"Газоснабжение:",{"$nulls":11},"Горячее водоснабжение",{"$nulls":11},"Холодное водоснабжение:",{"$nulls":11},"Водоотведение:",{"$nulls":11},"Лифтовое оборудование",{"$nulls":11},"Фундамент  ",{"$nulls":5},"Подвалы",{"$nulls":6},"Стены и перегородки",{"$nulls":5},"Перекрытия и покрытия",{"$nulls":5},"Крыша, кровля",{"$nulls":5},"Фасад ",{"$nulls":5},"Колонны и столбы",{"$nulls":6},"Балки (ригели) перекрытий и покрытий",{"$nulls":6},"Лестницы ",{"$nulls":6},"Внутренняя отделка",{"$nulls":5}," Полы помещений",{"$nulls":5},"Оконные и дверные заполнения помещений",{"$nulls":5},"Мусоропроводы",{"$nulls":6},"Печи, камины и очаги",{"$nulls":6},"Холодное водоснабжение",{"$nulls":7},"Горячее водоснабжение",{"$nulls":7},"Канализация",{"$nulls":6},"Отопление",{"$nulls":7},"Электроснабжение",{"$nulls":6},"Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО)",{"$nulls":7},"Система вентиляции и дымоудаления",{"$nulls":5},"Реквизиты нормативного акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу","реквизиты заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу","дата переселения граждан из аварийного жилищного фонда","способ переселения граждан из аварийного жилищного фонда","участие в Программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"]
[{"$nulls":27},"Количество этажей, наименьшее (если дом состоит из нескольких разноэтажных секций)\n(целое число больше ноля)","Количество этажей, наибольшее\n(целое число больше ноля)",{"$nulls":9},"Лестничные марши и площадки (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Коридоры мест общего пользования (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Техническое подполье (технический подвал) (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Технический этаж (между этажами) (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Технические чердаки (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) (площадь, кв.м.)\n(целое или дробное число)","Площадь убежищ\n(целое или дробное число)","Площадь подвалов\n(целое или дробное число)","Площадь чердаков\n(целое или дробное число)","Количество металлических дверей в убежища\n(целое или дробное число)","Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.)\n(целое или дробное число)",{"$nulls":3},"Общее количество квартир и (или) помещений в общежитии\n(целое число больше ноля)","Характеристика помещений (квартир) ",{"$nulls":21},"Общее количество\n(целое число)","Количество помещений, находящихся в частной собственности\n(целое число)","Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности\n(целое число)","Количество помещений, находящихся в государственной собственности\n(целое число)","Количество встроенных (пристроенных)  помещений\n(целое число)","Общая площадь встроенных (пристроенных) помещений\n(целое или дробное число)","Класс энергетической эффективности многоквартирного дома \n(A, B, B+, B++, C, D, E)","Дата проведения энергетического обследования",{"$nulls":12},"Оказывается ли услуга  (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Наименование лица ","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Оказывается ли услуга  (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Оказывается ли услуга  (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Оказывается ли услуга  (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Оказывается ли услуга  (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты контракта (договора) на оказание услуг","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","Предусмотрено ли лифтовое оборудование в доме\n (да/нет)","Наименование лица","Реквизиты Договора на техническое обслуживание ","ОГРН","КПП","ИНН","Телефон, факс","Адрес фактический","Адрес юридический ","Официальный сайт в сети интернет","Адрес электронной почты","Дата начала обслуживания дома","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента  (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},{"$f":"FW4","v":"капитальный ремонт"},null,"технический осмотр",{"$nulls":3},{"$f":"GJ4","v":"капитальный ремонт"},null,{"$f":"GL4","v":"технический осмотр"},{"$nulls":3},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента  (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента  (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента  (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие элемента (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие оборудования (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":4},"Наличие оборудования (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":4},"Наличие оборудования (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":3},"Наличие оборудования (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":4},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":4},"Наличие оборудования (да/нет)","капитальный ремонт",null,"технический осмотр",{"$nulls":4},"капитальный ремонт",null,"технический осмотр"]
[{"$nulls":4},"Наименование населенного пункта (город, село, поселок, деревня, военный городок)","Микрорайон","Квартал","Улица, переулок, тупик, набережная, проезд, проспект, бульвар","Номер дома\n(целое число)","Литера","Дробный адрес",null,null,"Владение\n(целое число)","Номер корпуса\n(целое число)","Литера корпуса","Строение\n(целое число)","Почтовый индекс\n(шестизначное число без пробелов)",{"$nulls":35},"Отдельные квартиры",{"$nulls":9},"Квартиры коммунального заселения",{"$nulls":8},"Общежития ",{"$nulls":105},"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра\n","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр\n","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра\n","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую  возможность его установки)\n(Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.)",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую  возможность его установки)\n(Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна. )",null,"год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр",null,"год проведения последнего капитального ремонта","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую  возможность его установки)\n(Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.)","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую  возможность его установки)\n(Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна)",null,"год проведения последнего капитального ремонта","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр","наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую  возможность его установки)\n(Да, Нет, но установка возможна, Нет, и установка невозможна.)","год проведения последнего капитального ремонта\n(четырехзначное число)","перечень выполненных работ","дата и номер акта последнего проведенного осмотра","процент износа по результатам последнего проведенного осмотра\n(целое число от ноля до ста)","результаты последнего проведенного осмотра","сведения об организации или физическом  лице, проводившим осмотр"]
[{"$nulls":10},"Дробный номер дома\n(целое число)","Литера дробного номера","Дробная улица (переулок, бульвар и т.д.)",{"$nulls":36},"Этаж","Номер помещения","Назначение помещения",null,"Количество квартир находящихся в частной собственности\n(целое число)","Количество квартир находящихся в муниципальной собственности\n(целое число)","Количество квартир находящихся в государственной собственности\n(целое число)","1-комнатные\n(целое число)","2-комнатные\n(целое число)","3-комнатные\n(целое число)","4-комнатные\n(целое число)","5-комнатные\n(целое число)","6-комнатные\n(целое число)","7 и более комнат\n(целое число)","2-комнатные\n(целое число)","3-комнатные\n(целое число)","4-комнатные\n(целое число)","5-комнатные\n(целое число)","6-комнатные\n(целое число)","7 и более комнат\n(целое число)","Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в частной собственности\n(целое число)","Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной собственности\n(целое число)","Количество комнат в коммунальных квартирах, находящихся в государственной собственности\n(целое число)","Количество комнат в общежитии\n(целое число)","Общая площадь помещений\n(целое или дробное число)","Жилая площадь помещений\n(целое или дробное число)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326]
[]
[1,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"Кузьминская ул.",11,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2004,"В паспорте дома данные не указаны","железобетонные панели","совмещенная рулонная","ж/б панели с вентелирован. термошубой",7,7,17,17,null,14,745,442,null,"нет",null,10,38455.8,1575.9,3805.4,2070.5,0,2070.5,249.7,null,2070.5,2070.5,31,133.8,{"$nulls":3},0,432,0,0,96,221,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,8,1457.3,"B++","2014-04-01","Протокол от 25 июля 2008 года","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru",2008,"Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru","2009-12-28","Нет",{"$nulls":11},"Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",159,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",158,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2008-08-01",0,"Нет","2013-10-01",16,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Восстановить решетки на приямка, подвалы находяться в удовлетворительном состоянии.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",6,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",12,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",30,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",17,"Восстановить: защитный вентилируемый слой, теплоизоляцию, плитку на цокольной части здания. ","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет ","2014-09-01",12,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет ","2014-09-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет ","2014-09-01",16,"Требуется косметический ремонт стен и покраска ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-09-01",25,"Требуется замена напольного покрытия (плика)","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",75,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",16,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-09-01",33,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",50,"Требуется частичная замена трубопровода","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",33,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",25,"Находятся в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",10,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},2012,"Установка и подключение: 1. Прибора приемно-контрольного \"С2000-4\"; 2. Релейного модуля \"С2000-Сп1. Монтаж и подключение: 1. Оповещения звукового АС-24; 2.Извещателя пожарного дымового ИП-212-45; 3. Извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ; 4. Исполнительного устройстваУК-ВК к клапану дымоудоления; 5. Поэтажного клапана дымоудоления; 6. УК-2П; 7. Монтаж кабель канала; 8. Укладка кабеля ВВГнг 2х1,5; 9. Укладка кабеля КМВВэВнг 1х2х0,5; 10. Монтаж кабеля КСВВЭВнг-LS 8х0.5                                        ","2014-04-08",5,"Система незадымляемости находиться в исправном состоянии и годны к дальнейшей эксплуатации.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
[2,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"Кузьминская ул.",13,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2008,"В паспорте дома данные не указаны","из сборных железобетонных блоков","Рулонная по железобетонным плитам","стены из крупных железобетонныхмногослойных панелей, перегородки - железобетонные",2,2,17,17,null,4,206,132,null,"нет",null,6,11341.5,589.4,1102.3,576,0,576,674.2,null,576,576,10,32.2,{"$nulls":3},0,128,0,0,32,64,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,0,0,4,347.5,"B+","2014-04-01","Протокол от 31 января 2009 года","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru",2009,"Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru","2009-12-28","Нет",{"$nulls":11},"Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",159,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",158,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2009-03-01",0,"Нет","2013-10-01",10,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Восстановить решетки на приямка, подвалы находяться в удовлетворительном состоянии.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",5,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",7,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",60,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",10,"Восстановить: плитку на цокольной части здания. ","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет ","2014-09-01",7,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет ","2014-09-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет ","2014-09-01",7,"Требуется косметический ремонт стен и покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-09-01",15,"Требуется замена напольного покрытия (плика)","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",35,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",10,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-09-01",20,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",30,"Требуется частичная замена трубопровода","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",20,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",15,"Находятся в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",6,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},2012,"Установка и подключение: 1. Прибора приемно-контрольного \"С2000-4\"; 2. Релейного модуля \"С2000-Сп1. Монтаж и подключение: 1. Оповещения звукового АС-24; 2.Извещателя пожарного дымового ИП-212-45; 3. Извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ; 4. Исполнительного устройстваУК-ВК к клапану дымоудоления; 5. Поэтажного клапана дымоудоления; 6. УК-2П; 7. Монтаж кабель канала; 8. Укладка кабеля ВВГнг 2х1,5; 9. Укладка кабеля КМВВэВнг 1х2х0,5; 10. Монтаж кабеля КСВВЭВнг-LS 8х0.5                                        ","2014-04-08",5,"Система незадымляемости находиться в исправном состоянии и годны к дальнейшей эксплуатации.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
[3,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"Кузьминская ул.",15,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2008,"В паспорте дома данные не указаны","Монолитный железобетонный","Рулонная по железобетонным плитам","ж/б панели с термошубой",10,10,17,17,null,20,836,625,null,"нет",null,6,64416.1,2198,7102,3835.1,0,3835.1,505.3,null,3835.1,3835.1,32,71,{"$nulls":3},0,608,0,0,144,304,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,19,0,0,19,2335.3,"B++","2014-04-01","Протокол № 02/12 от 13 апреля 2012 года","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru","На основании договора управления между застройщиком ООО \"Евростройтек\" и ООО УК \"Успех\"  с 25 декабря 2008 года","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru","2009-12-28","Нет",{"$nulls":11},"Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",159,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",158,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие \"Котельники\"",167,1035005003593,502701001,5027048658,"8(495)551-88-93; 8(495)551-88-94; 8(495)551-88-95","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","Моск.обл., Котельники г, Силикат мкр, дом № 12А","www.energokotelniki.ru","mzkp@mail.ru","2012-12-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2008-12-20",0,"Нет","2013-10-01",10,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Восстановить решетки на приямка, подвалы находяться в удовлетворительном состоянии.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",5,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",7,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",50,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",10,"Фасад здания находиться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет ","2014-09-01",7,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет ","2014-09-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет ","2014-09-01",7,"Требуется косметический ремонт стен и покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-09-01",15,"Находятся в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-10-01",35,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",10,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-09-01",20,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",30,"Требуется частичная замена трубопровода","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-09-01",20,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",15,"Находятся в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-09-01",6,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},0,"Нет","2014-04-08",15,"Система незадымляемости находиться в исправном состоянии и годны к дальнейшей эксплуатации.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
[4,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"Кузьминская ул.",7,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2009,"В паспорте дома данные не указаны","В паспорте дома данные не указаны","Рулонная по железобетонным плитам","В паспорте дома данные не указаны",6,6,17,17,null,12,407,407,null,"нет",null,20,38074.6,1647.4,4814.6,1752.9,0,2055,361.2,null,1752.9,2055,2,0,{"$nulls":3},0,407,0,0,102,206,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,"Протокол №б/н конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом  от \"15\" сентября 2014 г.","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru",2014,"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","23/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru",null,"Нет",{"$nulls":11},"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","21/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2014-08-24",0,"Нет","2013-10-01",8,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Отсутствуют решетки на приямках, подвал находиться  в неудовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",5,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",50,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",3,"Фасад здания находиться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",6,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"Требуется косметический ремонт стен и покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",12,"Требуется частичная замена напольного покрытия","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",25,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",8,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",50,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",50,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",17,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",13,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",5,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},0,"Нет","2015-01-01",13,"Требуется замена блоков АКБ в блоках питания СКАТ- 1200У, требуется ремонтно и пуско-наладочные работы.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
[5,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"3-й Покровский пр-д. ",2,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2009,"Типовой","Из сборных железобетонных и бетонных блоков","Рулонная по железобетонным плитам","В паспорте дома данные не указаны",6,6,17,17,null,12,412,412,null,"нет",null,15,33758.1,1387.9,4443.1,1710.2,0,2023.9,558.9,null,1710.2,2023.9,12,89.9,{"$nulls":3},0,404,0,0,192,145,51,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,8,850.9,null,null,"Протокол №б/н конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом  от \"15\" сентября 2014 г.","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru",2014,"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","23/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru",null,"Нет",{"$nulls":11},"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","21/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2014-08-24",0,"Нет","2013-10-01",8,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Отсутствуют решетки на приямках, подвал находиться  в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",8,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт, замена разбитого гипсокартона с восстановлением утепляющего слоя","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",50,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",3,"Требуется частичная заделка межпанельных швов, фасад здания находиться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",6,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"Требуется косметический ремонт стен и покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",12,"Требуется частичная замена напольного покрытия","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",25,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",8,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",30,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",30,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",17,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",13,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",5,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},0,"Нет","2015-01-01",13,"Требуется замена блоков АКБ, требуются ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
[6,"М","Котельники г.о.","Котельники г.о.","Котельники г.",null,null,"3-й Покровский пр-д. ",4,"А",{"$nulls":7},140055,null,null,2009,"Типовой","Из сборных железобетонных и бетонных блоков","Рулонная по железобетонным плитам","В паспорте дома данные не указаны",3,3,17,17,null,6,216,216,null,"нет",null,15,16381.2,698.9,2141.3,809.9,0,1132.8,264.1,null,809.9,1132.8,2,54.1,{"$nulls":3},0,208,0,0,112,64,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,8,560.8,null,null,"Протокол №б/н конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом  от \"15\" сентября 2014 г.","ООО УК \"Успех\"","ООО УК \"Успех\"",1075027017361,502701001,5027129635,"8(495) 380-48-45","Моск.обл. г.Котельники ул.Кузьминская д.11","Моск.обл. Новорязанское шоссе д.6","www.ukuspeh.ru","ukuspeh@yandex.ru",2014,"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","23/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","ОАО \"Мосэнергосбыт\"",90000553,1057746557329,997450001,7736520080,"8(495)132-86-40  8(495)132-79-56","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","117312,г.Москва, ул. Вавилова, дом 9","www.mosenergosbyt.ru","zyukinas@mosenergosbyt.ru",null,"Нет",{"$nulls":11},"Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","21/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","Общество с ограниченной ответственностью \"СИНДИ-М\"","22/14",1025003219130,502701001,5027073076,"8(495)640-44-67","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","Моск. Обл., Люберецкий р-н, г.Котельники, Новорязанское ш. д. 6","www.sindi-m.ru","ver80@mai.ru","2014-08-01","Да","ОАО \"Карачаровский Механический завод\"","149/01/12/2014/ТО",1027739700724,774850001,7721024057,"        8(495)657-99-55 доб. 21-01                                   факс 8(495)649-27-47 ","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","109052, г.Москва, Рязанский пр-т, дом 2","http://www.kmzlift.ru/","sorochanun@kmzlift.ru","2014-08-24",0,"Нет","2013-10-01",8,"Видимых разрушений не обнаруженно, состояние удовлетворительное, гидроизоляция не нарушина ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2013-10-01",5,"Отсутствуют решетки на приямках, подвал находиться  в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2013-10-01",8,"Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт, замена разбитого гипсокартона с восстановлением утепляющего слоя","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах требуется покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2041-11-01",50,"Требуется капитальный ремонт коврового покрытия ","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",3,"Требуется частичная заделка межпанельных швов, фасад здания находиться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",6,"Находятся в удовлетворительном состоянии ","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",3,"Заделать сколы. Отремонтировать поручни.","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",6,"Требуется косметический ремонт стен и покраска","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",12,"Требуется частичная замена напольного покрытия","ООО УК \"Успех\"",0,"Нет","2014-11-01",25,"Требуется замена дверных заполнений в МОП","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-11-01",8,"Находяться в удовлетворительном состоянии","ООО УК \"Успех\"","Нет",{"$nulls":6},"Да",0,"Нет","2014-10-01",30,"Произвести частичную замену трубопроводов","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",30,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да","Да",0,"Нет","2014-10-01",17,"Требуется промывка сетей канализации","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",13,"Требуется замена трубопровода в подвальном помещении","ООО УК \"Успех\"","Да",0,"Нет","2014-10-01",5,"Частичная замена электропроводке ","ООО УК \"Успех\"","Да","Нет",{"$nulls":7},0,"Нет","2015-01-01",13,"Требуется замена блоков АКБ и блоки питания РИП-24, требуется ремонтно и пуско-наладочные работы.","ООО \"Фирма Алга\"","Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]

{"sheet":"списки","index":1,"n_rows":74,"n_cols":43,"rows_kept":74,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Варианты стандартных ответов"]
["столбцы № ","столбцы № ","столбец № 2 ","столбец № 81","форма2\nстолбец № 23",null,"образования","волоколамский","воскресенский","дмитровский","егорьевский","зарайский","истринский","каширский","клинский","коломенский","красногорский","ленинский","лотошинский","луховицкий","люберецкий","можайский","мытищинский","наро-фоминский","ногинский","одинцовский","озерский","орехово-зуевский","павлово-посадский","подольский","пушкинский","раменский","рузский","сергиево-посадский","серебряно-прудский","серпуховский","солнечногорский","ступинский","талдомский","чеховский","шатурский","шаховской","щелковский"]
["Да","Да","М","A","Пассажирский",null,"Балашиха г.о.","Волоколамск г.п.","Белоозерский г.п.","Деденёво г.п.","Егорьевск г.п.","Зарайск г.п.","Дедовск г.п.","Кашира г.п.","Высоковск г.п.","Пески г.п.","Красногорск г.п.","Видное г.п.","Лотошино г.п.","Белоомут г.п.","Красково г.п.","Можайск г.п.","Мытищи г.п.","Апрелевка г.п.","им. Воровского г.п.","Большие Вязёмы г.п.","Озёры г.п.","Дрезна г.п.","Большие Дворы г.п.","Львовский г.п.","Ашукино г.п.","Быковское г.п.","Руза г.п.","Богородское г.п.","Серебряные Пруды г.п.","Оболенск г.п.","Андреевка г.п.","Жилево г.п.","Вербилки г.п.","Столбовая г.п.","Мищеронское г.п.","Шаховская г.п.","Загорянский г.п."]
["Нет","Нет. Установка возможна.","Б","B","Грузопассажирский",null,"Бронницы г.о.","Сычёво г.п.","Воскресенск г.п.","Дмитров г.п.","Рязановский г.п.","Гололобовское с.п.","Истра г.п.","Ожерелье г.п.","Клин г.п.","Акатьевское с.п.","Нахабино г.п.","Горки Ленинские г.п.","Микулинское с.п.","Луховицы г.п.","Люберцы г.п.","Уваровка г.п.","Пироговский г.п.","Верея г.п.","Ногинск г.п.","Голицино г.п.","Бояркинское с.п.","Куровское г.п.","Павловский Посад г.п.","Дубровицкое с.п.","Зеленоградский г.п.","Ильинский г.п.","Тучково г.п.","Краснозаводск г.п.","Мочильское с.п.","Пролетарский г.п.","Менделеево г.п.","Малино г.п.","Запрудня г.п.","Чехов г.п.","Черусти г.п.","Раменское с.п.","Монино г.п."]
[null,"Нет. Установка невозможна.","А","B+",null,null,"Власиха ЗАТО г.о.","Кашинское с.п.","Хорлово г.п.","Икша г.п.","Раменское с.п.","Каринское с.п.","Снегири г.п.","Базаровское с.п.","Решетниково г.п.","Биорковское с.п.","Ильинское с.п.","Булатниковское с.п.","Ошейкинское с.п.","Астаповское с.п.","Малаховка г.п.","Борисовское с.п.","Федоскинское с.п.","Калининец г.п.","Обухово г.п.","Заречье г.п.","Клишинское с.п.","Ликино-Дулево г.п.","Аверкиевское с.п.","Лаговское с.п.","Лесной г.п.","Кратово г.п.","Волковское с.п.","Пересвет г.п.","Узуновское с.п.","Васильевское с.п.","Поварово г.п.","Ступино г.п.","Северный г.п.","Баранцевское с.п.","Шатура г.п.","Серединское с.п.","Свердловский г.п."]
[null,"Услуга не оказывается.","С","B++",null,null,"Волоколамский м.р.","Осташевское с.п.","им. Цюрупы г.п.","Некрасовский г.п.","Саввинское с.п.","Машоновское с.п.","Бужаровское с.п.","Домнинское с.п.","Воздвиженское с.п.","Заруденское с.п.","Отрадненское с.п.","Володарское с.п.",null,"Газопроводское с.п.","Октябрьский г.п.","Бородинское с.п.",null,"Наро-Фоминск г.п.","Старая Купавна г.п.","Кубинка г.п.",null,"Белавинское с.п.","Кузнецовское с.п.","Стрелковское с.п.","Правдинский г.п.","Раменское г.п.","Дороховское с.п.","Сергиев Посад г.п.","Успенское с.п.","Данковское с.п.","Ржавки г.п.","Михнево г.п.","Талдом г.п.","Любучанское с.п.","Дмитровское с.п.","Степаньковское с.п.","Фряново г.п."]
[{"$nulls":3},"C",null,null,"Воскресенский м.р.","Спасское с.п.","Ашитковское с.п.","Яхрома г.п.","Юрцовское с.п.","Струпенское с.п.","Букаревское с.п.","Знаменское с.п.","Воронинское с.п.","Непеценское с.п.",null,"Молоковское с.п.",null,"Головачевское с.п.","Томилино г.п.","Горетовское с.п.",null,"Селятино г.п.","Электроугли г.п.","Лесной Городок г.п.",null,"Верейское с.п.","Рахмановское с.п.",null,"Пушкино г.п.","Родники г.п.","Ивановское с.п.","Скоропусковский г.п.",null,"Дашковское с.п.","Солнечногорск г.п.","Аксиньинское с.п.","Гуслевское с.п.","Стремиловское с.п.","Кривандинское с.п.",null,"Щелково г.п."]
[{"$nulls":3},"D",null,null,"Восход ЗАТО г.о.","Теряевское с.п.","Фединское с.п.","Большерогачевское с.п.",null,null,"Ермолинское с.п.","Колтовское с.п.","Зубовское с.п.","Пестриковское с.п.",null,"Развилковское с.п.",null,"Дединовское с.п.",null,"Дровнинское с.п.",null,"Атепцевское с.п.","Аксеново-Бутырское с.п.","Новоивановское г.п.",null,"Горское с.п.","Улитинское с.п.",null,"Софрино г.п.","Удельная г.п.","Колюбакинское с.п.","Хотьково г.п.",null,"Калиновское с.п.","Кривцовское с.п.","Леонтьевское с.п.","Ермолинское с.п.",null,"Пышлицкое с.п.",null,"Анискинское с.п."]
[{"$nulls":3},"E",null,null,"Дзержинский г.о.","Чисменское с.п.",null,"Габовское с.п.",null,null,"Ивановское с.п.","Топкановское с.п.","Нудольское с.п.","Проводниковское с.п.",null,"Совхоз им. Ленина с.п.",null,"Краснопоймовское с.п.",null,"Замошинское с.п.",null,"Веселевское с.п.","Буньковское с.п.","Одинцово г.п.",null,"Давыдовское с.п.",null,null,"Черкизово г.п.","Верейское с.п.","Старорузское с.п.","Березняковское с.п.",null,"Липицкое с.п.","Кутузовская с.п.","Семеновское с.п.","Темповое с.п.",null,"Радовицкое с.п.",null,"Гребневское с.п."]
[{"$nulls":3},"Класс не присвоен.",null,null,"Дмитровский м.р.","Ярополецкое с.п.",null,"Костинское с.п.",null,null,"Костровское с.п.",null,"Петровское с.п.","Радужное с.п.",{"$nulls":3},"Фруктовское с.п.",null,"Клементьевское с.п.",null,"Волчёнковское с.п.","Мамонтовское сп.","Барвихинское с.п.",null,"Демиховское с.п.",null,null,"Ельдигинское с.п.","Вялковское с.п.",null,"Васильевское с.п.",null,null,"Луневское с.п.",null,"Квашёнковское с.п.",{"$nulls":3},"Медвежье-Озерское с.п."]
[{"$nulls":3},"Нет данных.",null,null,"Долгопрудный г.о.",null,null,"Куликовское с.п.",null,null,"Лучинское с.п.",null,null,"Хорошовское с.п.",{"$nulls":5},"Порецкое с.п.",null,"Ташировское с.п.","Стёпановское с.п.","Горское с.п.",null,"Дороховское с.п.",null,null,"Тарасовское с.п.","Ганусовское с.п.",null,"Лозовское с.п.",null,null,"Пешковское с.п.",{"$nulls":5},"Огудневское с.п."]
[{"$nulls":6},"Домодедово г.о.",null,null,"Синьковское с.п.",null,null,"Новопетровское с.п.",{"$nulls":8},"Спутник с.п.",null,null,"Ямкинское с.п.","Ершовское с.п.",null,"Ильинское с.п.",null,null,"Царевское с.п.","Гжельское с.п.",null,"Реммаш с.п.",null,null,"Смирновское с.п.",{"$nulls":5},"Трубинское с.п."]
[{"$nulls":6},"Дубна г.о.",null,null,"Якотское с.п.",null,null,"Обушковское с.п.",{"$nulls":8},"Юрловское с.п.",{"$nulls":3},"Жаворонковское с.п.",null,"Малодубенское с.п.",{"$nulls":3},"Заболотьевское с.п.",null,"Селковское с.п.",null,null,"Соколовское с.п."]
[{"$nulls":6},"Егорьевский м.р.",{"$nulls":5},"Онуфриевское с.п.",{"$nulls":12},"Захаровское с.п.",null,"Новинское с.п.",{"$nulls":3},"Константиновское",null,"Шеметовское с.п."]
[{"$nulls":6},"Железнодорожный г.о.",{"$nulls":5},"Павло-Слободское с.п.",{"$nulls":12},"Назарьевское с.п.",null,"Соболевское с.п.",{"$nulls":3},"Кузнецовское с.п."]
[{"$nulls":6},"Жуковский г.о.",{"$nulls":5},"Ядроминское с.п.",{"$nulls":12},"Никольское с.п.",{"$nulls":5},"Никоновское с.п."]
[{"$nulls":6},"Зарайский м.р.",{"$nulls":18},"Успенское с.п.",{"$nulls":5},"Новохаритоновское с.п."]
[{"$nulls":6},"Звездный городок ЗАТО г.о.",{"$nulls":18},"Часцовское с.п.",{"$nulls":5},"Островецкое с.п."]
[{"$nulls":6},"Звенигород г.о.",{"$nulls":24},"Рыболовское с.п."]
[{"$nulls":6},"Ивантеевка г.о.",{"$nulls":24},"Сафоновское с.п."]
[{"$nulls":6},"Истринский м.р.",{"$nulls":24},"Софьиновское с.п."]
[{"$nulls":6},"Каширский м.р.",{"$nulls":24},"Ульянинское с.п."]
[{"$nulls":6},"Климовск г.о.",{"$nulls":24},"Чулковское с.п."]
[{"$nulls":6},"Клинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Коломенский м.р."]
[{"$nulls":6},"Коломна г.о."]
[{"$nulls":6},"Королёв г.о."]
[{"$nulls":6},"Котельники г.о."]
[{"$nulls":6},"Красноармейск г.о."]
[{"$nulls":6},"Красногорский м.р."]
[{"$nulls":6},"Краснознаменск г.о."]
[{"$nulls":6},"Ленинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Лобня г.о."]
[{"$nulls":6},"Лосино-Петровский г.о."]
[{"$nulls":6},"Лотошинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Луховицкий м.р."]
[{"$nulls":6},"Лыткарино г.о."]
[{"$nulls":6},"Люберецкий м.р."]
[{"$nulls":6},"Можайский м.р."]
[{"$nulls":6},"Молодежный ЗАТО г.о."]
[{"$nulls":6},"Мытищинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Наро-Фоминский м.р."]
[{"$nulls":6},"Ногинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Одинцовский м.р."]
[{"$nulls":6},"Озёрский м.р."]
[{"$nulls":6},"Орехово-Зуево г.о."]
[{"$nulls":6},"Орехово-Зуевский м.р."]
[{"$nulls":6},"Павлово-Посадский м.р."]
[{"$nulls":6},"Подольск г.о."]
[{"$nulls":6},"Подольский м.р."]
[{"$nulls":6},"Протвино г.о."]
[{"$nulls":6},"Пушкинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Пущино г.о."]
[{"$nulls":6},"Раменский м.р."]
[{"$nulls":6},"Реутов г.о."]
[{"$nulls":6},"Рошаль г.о."]
[{"$nulls":6},"Рузский м.р."]
[{"$nulls":6},"Сергиево-Посадский м.р."]
[{"$nulls":6},"Серебряно-Прудский м.р."]
[{"$nulls":6},"Серпухов г.о."]
[{"$nulls":6},"Серпуховский м.р."]
[{"$nulls":6},"Солнечногорский м.р."]
[{"$nulls":6},"Ступинский м.р."]
[{"$nulls":6},"Талдомский м.р."]
[{"$nulls":6},"Фрязино г.о."]
[{"$nulls":6},"Химки г.о."]
[{"$nulls":6},"Черноголовка г.о."]
[{"$nulls":6},"Чеховский м.р."]
[{"$nulls":6},"Шатурский м.р."]
[{"$nulls":6},"Шаховской м.р."]
[{"$nulls":6},"Щёлковский м.р."]
[{"$nulls":6},"Электрогорск г.о."]
[{"$nulls":6},"Электросталь г.о."]
[{"$nulls":6},"Юбилейный г.о."]